РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ЧУНСКИЙ  РАЙОН

## ВЕСЕЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# Дума Веселовского муниципального образования

третьего созыва

Сорок пятая  сессия

# РЕШЕНИЕ

10 .12.2015 года                                         п. Веселый                                                    № 121

Об утверждении муниципальной                                                                                                                                                                          программы «Комплексное  развитие системы коммунальной    инфраструктуры      на     территории Веселовского   муниципального           образования  на 2014-2032 годы».

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пп.1,2  п. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом Веселовского  муниципального образования, утвержденным решением Думы Веселовского муниципального образования от 21.11.2013 года № 59, руководствуясь ст.ст. 6,24,32 Устава Веселовского муниципального образования, Дума Веселовского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Муниципальную  программу «Комплексное развитие систем коммунальной          инфраструктуры       на      территории        Веселовского муниципального  образования  на  2014-2032 годы» с внесенными изменениями и доаолнениями ,  согласно приложению  к настоящему решению.

2.  Настоящее      Решение      вступает    в     силу  после  его  официального обнародования   на   сайте    администрации   Веселовского  муниципального образования,  и  применяется    к  правоотношениям    возникшим  с  момента подписания.

3. Контроль над исполнением данного Решения возложить на Думу Веселовского муниципального образования.

Глава Веселовского

муниципального образования                                                                                 А.И.Бухарина

Приложение

К Решению Думы

Веселовского

муниципального образования

от  10.12.  2015г. № 121

Муниципальная  программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Веселовского муниципального образования на 2014-2032 годы»

Содержание  муниципальной долгосрочной целевой программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.6. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.7. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система теплоснабжения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1

Перечень программных мероприятий

по развитию коммунальной инфраструктуры,

сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Муниципальной  программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Веселовского муниципального  образования  на 2014-2032 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Веселовского муниципального образования» на 2014-2032 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; -Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 26.02.2011 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Распоряжение Правительства Иркутской области от 27.03.2012 года № 89-рп «Об утверждении графика подготовки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области; - Устав Веселовского муниципального образования; - Генеральный план Веселовского муниципального образования утвержденный решением Думы Веселовского муниципального образования от 21.11.2013 года № 59; - Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2910-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Р.Ф. от 02.02.2010 года № 102-р; - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 года №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (действующее до 01 сентября 2012 года); - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 года. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Распоряжение главы администрации Веселовского муниципального образования от 11 февраля 2014 года № 6 «Об утверждении плана мероприятий по разработке ПКР Веселовского МО» |
| Разработчик программы | Администрация Веселовского муниципального образования, Чунского района, Иркутской области. |
| Исполнители программы | Администрация Веселовского муниципального образования, Чунского района, Иркутской области. |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Веселовского муниципального образования |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Веселовского муниципального образования |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования. 4. Повышение качества предоставляемых услуг. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы до 2032 года. Этапы осуществления программы: 1 этап: Первая очередь 2014-2022 годы; 2 этап: Расчет реализации программы: 2022-2032 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - привлеченные средства; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2032 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | 1. В сфере теплоснабжения: - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. - модернизация котельной здания администрации п.Веселый. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых водонапорных скважин; - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. В сфере водоотведения: - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния муниципального образования; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. 5. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Веселовского муниципального образования. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Веселовского муниципального образования   на 2014 - 2032 годы предусматривает:

- обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения;

- создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

# 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Веселовское муниципальное образование (далее по тексту также – Веселовское сельское поселение, сельское поселение, поселение)  расположено в южной части Чунского района Иркутской области и граничит в северной части с Каменским муниципальным образованием, Новочунским муниципальным образованием, Лесогогрским муниципальным образованием и Чунским муниципальным образованием, в восточной части с Таргизским муниципальным образованием, в юго-западной части с Мухинским муниципальным образованием, в западной и южной части с Нижнеудинским Площадь муниципального образования составляет 257 887 га. Численность населения на 01.01.2014 год составила 2050 человек. В состав поселения входят шесть населенных пунктов: п. Веселый, д. Паренда, д. Кулиш, д. Тарея, д. Окраина, д. Питаева. Административным центром поселения является поселок Веселый.

Большая часть поселения занята лесом. Территория характеризуется большим количеством водных объектов: рек, ручьев, озер. С юга на север по территории муниципального образования протекает крупная водная артерия – река Чуна (Уда), вдоль которой на территории Веселовского муниципального образования расположены п. Веселый, д. Паренда и д. Окраина. Все населенные пункты соединены друг с другом  автомобильными дорогами местного значения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевыми инструментами оценки развития муниципального образования, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Веселовского муниципального образования характеризуется следующими показателями

Таблица 1

| Наименование показателя | Факт |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2067 | 2073 | 2062 | 2050 |
| Число родившихся, человек | 34 | 18 | 28 | 32 |
| Число умерших, человек | 28 | 29 | 40 | 31 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | +6 | - 11 | -12 | +1 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Общий прирост (+) / убыль (-), человек | +6 | -11 | -12 | 0 |

В период с 2011 по 2014 гг. численность населения   испытывала небольшой подъем, с последующим снижением.

Структура населения муниципального образования по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 563 | 571 | 562 | 524 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 835 | 832 | 823 | 845 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 669 | 670 | 677 | 656 |

В 2014 г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла - 40,3  % от общей численности населения поселения, младше трудоспособного возраста - 27,2 %, пенсионеров – 32,5 %.

# Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Веселовского  муниципального образования имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц старше трудоспособного возраста.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Схемой территориального планирования Чунского районного муниципального образования прогнозная численность населения представлена в разрезе муниципальных образований (без уточнения распределения численности населения по населенным пунктам). В связи с этим, распределение численности населения в разрезе населенных пунктов на расчетный срок выполнено пропорционально – аналогично долям распределения существующей численности населения на конец 2011 г.

Изменение численности населения Веселовского муниципального образования к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлено ниже.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | 2011 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Веселый | 1439 | 1711 |
| 2 | д. Паренда | 355 | 421 |
| 3 | д. Кулиш | 181 | 214 |
| 4 | д. Тарея | 51 | 60 |
| 5 | д. Окраина | 31 | 36 |
| 6 | д. Питаева | 16 | 25 |
|  | Веселовское муниципальное образование | 2073 | 2467 |

Программой комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

### 1.1.1. Производственная сфера

Основу экономики Веселовского муниципального образования составляют лесозаготовительные предприятия.

В границах п. Веселый расположены: пилорама ИП «Влас», лесозаготовительный участок ОАО «Лесогорсклес», лесозаготовка ИП «Шишкус», пекарня (недействующая).

Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составляет 4,3 га, зон сельскохозяйственного использования (без учета зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества) – 2,6 га.

В границах д. Паренда расположены пилорама и зерносклад.

Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составляет 3,9 га.

В границах д. Питаево расположено недействующее  крестьянское (фермерское) хозяйство.

В границах д. Кулиш, д. Окраина, д. Тарея объекты производственного и сельскохозяйственного назначения не размещены.

Площадь зон в границах д. Тарея сельскохозяйственного использования (без учета зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества) – 0,3 га.

1.1.2. Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

п. Веселый

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 133,0 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 64,3 га (48% от общей площади жилых зон);

малоэтажной жилой застройки – 68,7 га (52%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  11 чел./га.

В санитарно-защитной зоне лесозаготовительного участка ОАО «Лесогорсклес», пилорамы ИП «Влас», пилорамы ИП «Шишкус» и кладбища находится порядка 3% жилых территорий населенного пункта.

д. Паренда

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 33,7 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 9,0 га (27 % от общей площади жилых зон);

малоэтажной жилой застройки – 24,7 га (73%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  10 чел./га.

В санитарно-защитной зоне зерносклада, пилорамы находится порядка 8% жилых территорий населенного пункта.

д. Окраина

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной жилой застройкой площадью 8,4 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  4 чел./га.

В санитарно-защитной зоне кладбища находится порядка 36% жилых территорий населенного пункта.

д. Кулиш

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 30,3 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 27,5 га (91% от общей площади жилых зон);

малоэтажной жилой застройки – 2,8 га (9%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  6 чел./га.

д. Питаева

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной жилой застройкой площадью 8,7 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  2 чел./га.

д. Тарея

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной жилой застройкой площадью 23,6 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  2 чел./га.

В санитарно-защитной зоне кладбища находится порядка 1% жилых территорий населенного пункта.

## 1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к конкретному году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Веселовского  муниципального образования  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются  предприятия «ИЭСК», ЗАО БЭС РЭС-3,  администрация Веселовского МО.

Таблица 4.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 35,67 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 11,6 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 235 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 11,6 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 379 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 3 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 3 |
| средняя производительность | м3/сут. | 60,0 |
| Водопроводы | единиц | 6 |
| Летний водовод п.Веселый | км | 7,3 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 2062 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | кг/чел. | 300 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 25,7 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением. | шт. | 6 |
| Количество светильников | шт. | 90 |

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В поселках Веселовского муниципального образования система теплоснабжения децентрализованная.

п.Веселый:

- теплоснабжение общеобразовательной школы МОБУ СОШ № 7 осуществляется от котельной (два водогрейных котла, топливо - дрова);

- теплоснабжение детского сада № 5 осуществляется электрокаминами;

- теплоснабжение ФАП электробойлерное;

- теплоснабжение здания администрации от 1 водогрейного котла, топливо – дрова;

- теплоснабжение здания пожарного депо, от 1 водогрейного котла, топливо – дрова;

- теплоснабжение здания Досугового центра п.Веселый от 1 водогрейного котла, топливо -  дрова.

- теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки осуществляется от печей, топливо - дрова.

д.Паренда:

- теплоснабжение детского сада № 45 осуществляется электрокотлом;

- теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки осуществляется от печей, топливо- дрова.

д.Кулиш

- теплоснабжение МОБУ ООШ № 16 от 1 водогрейного котла, топливо -  дрова.

- теплоснабжение здания ДНК д.Кулиш  осуществляется электрокаминами

Котельные ДЦ п.Веселый и МОБУ СОШ № 7 оборудованы новыми котлами с высоким КПД и замены не требуют. Котельные здания администрации  и МОБУ ООШ № 16, работающие на дровах, характеризуются низким КПД, потери составляют до 30 % из-за использования котла с колосниковой решеткой.

Котельные характеризуются высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данных объектов, а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Обеспечение потребителей сельских населенных пунктов Веселовского муниципального образования услугой холодного водоснабжения осуществляется из подземных источников, артезианских скважин в количестве 3 шт. и колодцев шахтного типа.   Потребление воды всеми потребителями составляет 242,09 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 75%.

2. Отсутствие централизованного водоснабжения.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

Таблица 5

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| п.Веселый | Водозаборная скваж. -3 шт. износ 50% из них 2 шт. муниципал. собствен. 1шт- школа № 7. | отсутствуют | Летний водовод - - 7,3 км. износ 60%. | Санитарная охранная зона отсутствует на всех скважинах | нет |  |

Большая часть населения Веселовского МО  обеспечивается подвозной водой, часть населения (менее 30%) - за счет индивидуальных скважин и шахтных колодцев. В летнее время население пользуется летними водопроводами, построенными в 80 – х годах прошлого столетия. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части летнего водопровода неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Веселовскому МО составляет 70-75%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения,  соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Главной целью должно стать обеспечение населения Веселовского муниципального образования питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

1.5. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Веселовском муниципальном образовании отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы и надворные  туалеты с последующем сбросом на рельеф.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий  систему сбора и вывоза от учреждений и домовладений, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых отходов.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется Веселовским  муниципальным образованием.

. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО, где утилизируются.  Свалка твердых бытовых отходов расположена  в  5 км от пос. Веселый  по трассе Веселый -Кулиш,  что соответствует  требованиям  СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м). Для  утилизации и уничтожения биологических отходов, образующихся на территории Веселовского поселения,  используются термоямы. Ветеринарно – санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями  всех форм собственности.

1.7.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Система электроснабжения Веселовского муниципального образования централизованная. Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Веселый" мощностью 1,6 МВА, расположенная на территории  Веселовского муниципального образования.

От понизительной подстанции по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 11 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). В системе электроснабжения используются однотрансформаторные подстанции. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

По территории муниципального образования проходят:

ЛЭП 500 кВ, общей протяженностью 29,3 км;

ЛЭП 35 кВ, общей протяженностью 21,0 км;

ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью 41,8 км;

п. Веселый

Электроснабжение потребителей осуществляется от 6 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 5,2 км.

д. Паренда

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 1,4 км.

д. Кулиш

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ - 0,6 км.

д. Тарея

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ - 0,9 км.

д. Окраина

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ - 1,4 км.

д. Питаева

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ - 0,2 км.

Анализ системы электроснабжения Веселовского муниципального образования выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

## 1.8. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2014г. в сельском поселении отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсо-снабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсо-снабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно. Съем показаний приборов учета (предприятий, учреждений и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний. В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители муниципального образования (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги в  на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| 2. | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение). |
| 3. | Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
| 4. | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги . | – | отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

# 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Веселовского  муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Веселовского муниципального образования  на 2014-2032 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки на территории Веселовского поселения

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

- оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2032 года.

Реализация программы будет осуществляться в два периода:                                                                                                         - первая очередь до 2022 года;                                                                                                                     - расчетный период конец 2032 года.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.1. Система теплоснабжения

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, тепла, воды, электроэнергии (расчетный срок);

- Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и ( расчетный срок);

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система водоснабжения

1. Строительство подземного водовода в п. Веселый, д.Паренда, д.Кулиш.

2.  Реконструкция ветхих летних водопроводных сетей и сооружений;

3. Ремонт и строительство питьевых шахтных колодцев.

4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов

жилой застройки.

5.  Бурение скважин и строительство  водонапорных  башен  в п.Веселый, д.Паренда, д.Кулиш.

6. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для

возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

3.3. Система водоотведения

В связи с малоэтажной застройкой система централизованного водоотведения и последующая очистка в Веселовском МО  Генеральным планом Веселовского муниципального образования и данной программой не предусматривается. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы и надворные  туалеты с последующем сбросом на рельеф.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Норма накопления бытовых отходов для населения принимаются в размере 300 кг в год на человека в соответствии с СП 42.13330.2011г. Свод правил «Градостроительство» СНиП 2.07.01-89. Объем образующихся отходов в Веселовском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства и проектной численности населения (2400 человек) на конец расчетного срока составят 720 тыс. тонн.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы                                                                                                   комплексного    развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов                             потребителей поселения, являются:

1.Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированные свалки и разобранные строения в п.Заводской,  Новочунка, Пионерский;                                                                                                                                   2   Необходимоть установки на территории поселения дополнительных мусорных контейнеров для сбора мусора на улицах поселения, оборудовать площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение), а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора;                               3Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система электроснабжения

Основные показатели электропотребления Веселовского муниципального образования на расчетный срок.

Таблица 8 .

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. Энергии, млн. кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Веселый | 1625 | 1350 | 1325,52 | 1,10 |
| д. Паренда | 395 |  | 213,30 | 0,27 |
| д. Кулиш | 260 |  | 219,12 | 0,18 |
| д. Тарея | 65 |  | 35,10 | 0,04 |
| д. Окраина | 35 |  | 18,90 | 0,02 |
| д. Питаева | 20 |  | 10,80 | 0,01 |
| Итого: | 2400 |  | 1793,04 | 1,62 |

Суммарная электрическая нагрузка Веселовского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 2,1 МВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

# Веселовское муниципальное образование:

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВт - 2 объекта;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВт;

строительство воздушных ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 0,7 км;

строительство кабельных ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 0,6 км;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,6 км.

п. Веселый:

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160, 250 и 400 кВт - 3 объекта;

реконструкция ТП №154 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 400 кВт;

реконструкция ТП №155 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 250 кВт;

реконструкция ТП №156 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 400 кВт;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 3,3 км;

реконструкция воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 2,0 км.

д. Паренда:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,8 км.

д. Кулиш:

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВт;

реконструкция ТП №27 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 630 кВт;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,4 км.

д. Тарея:

реконструкция ТП №23 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 250 кВт.

д. Окраина:

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВт - 2 объекта;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВт;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 2,0 км.

д. Питаева:

реконструкция ТП №22 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 250 кВт;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,4 км.

Для электроснабжения жилых домов и общественных зданий, удаленных от централизованного источника электроснабжения рекомендуется рассмотреть применение альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи и т.п.). Использование альтернативных источников энергии обеспечит экономию энергоресурсов, а также поспособствует улучшению состояния окружающей природной среды.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

ТП 10/0,4 кВ – 16 объектов;

ЛЭП 35 кВ – 1,3 км;

ЛЭП 10 кВ – 10,5 км;

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

-Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения собранием депутатов Веселовского муниципального образования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, который определяет порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок участия должностных лиц Администрации муниципального образования в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Веселовского муниципального образования. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Иркутской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Веселовского муниципального образования, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Веселовского муниципального образования и организации коммунального комплекса, предприятия в чьем ведении находится предоставление услуг населению поселения, предприятия поселения, поставщики электроэнергии, организация обслуживающей линии электропередач РЭС- 3, ЗАО БЭС.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Веселовского муниципального образования Чунского района.

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса, предприятия поселения в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

# 6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, снижающими  уровень жизни населения;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

-улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,     СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство объекта «Система наружного водоснабжения центральной части поселка Веселый | Ед. | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций | Областной бюджет | 0 | 0 | 9326,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Веселовского сельского поселения | 771,2 | 0 | 316,2 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Веселовского сельского поселения | 46,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2.1.1. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Веселовского сельского поселения | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.1.2. | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Веселовского сельского поселения | 21,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Веселовского сельского поселения | 59,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1755,0 | 14,0 | 1517,0 | 34,0 | 121,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 1494,9 | 0 | 1394,9 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Веселовского сельского поселения |  |  |  | 260,1 | 14,0 | 122,1 | 34,0 | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |